物理与天文学院

编号：(2018)06号

物理与天文学院仪器设备、家具管理细则

第一章 总则

第一条仪器设备、家具是学院教学、科研、办公服务顺利进行的重要保障，为规范管理、合理配置、有效使用学院的仪器设备和家具，切实提高仪器设备、家具的完好率和使用效益，根据学校《上海交通大学仪器设备、家具管理办法》和《上海交通大学仪器设备、家具处置实施细则》，等文件的有关规定，结合学院的实际情况，特制定本管理细则。

本细则是在执行学校所有固资相关的管理制度基础上的具体补充。

第二条本管理细则涉及学院仪器设备、家具、低值（设备家具）等全部，是指学院各所、中心、分室占有、使用，依法确认为学校统一领导管理、国家所有的固定资产。

第二章 管理体制

第三条学院对仪器设备、家具实行“学院统筹、各所、中心管理、实验室责任到人”的管理体制。

第四条各所、中心对本单位使用的仪器设备、家具的安全性、完整性和使用有效性负有直接管理责任。

仪器设备、家具的主管领导：各所、中心主任；

仪器设备、家具管理员：由经办人（各二级单位秘书、实验课题组秘书），以及固资保管人共同承担，职责分工明确。固资保管人必须是学院在职在岗人员。避免安排学生、博士后等流动性较大人员，引起固资管理失责。

仪器设备、家具使用人：根据实验室制定的操作规程，做好大型设备的使用记录。

各实验课题组需及时办理仪器设备、家具的购置、验收、入账、使用、维护维修、计量检定、盘点和处置等手续。

第三章 管理范围

第五条仪器设备按购置金额实行分类管理。

1. 大型仪器设备: 单价在10万元人民币及以上的仪器设备。详见附录《学院大型仪器管理办法》。

2. 普通仪器设备：单价在10万元人民币以下的仪器设备。

3. 低值设备：单价在200元（含）人民币以上，1000元人民币以下的仪器设备。详见《学院低值设备管理办法》

第四章 配置与购置

第六条学院的仪器设备、家具配置应符合学校和国家规定的配置标准，国家未规定配置标准的，应加强论证，由学院审核提交学校，通过后，合理配置。未履行相关程序的，一律不予购置。

第七条仪器设备、家具新增配置应遵循学校配置购置的所有办法条款，有违反的，学院将一律不予通过。

第五章 验收入账

第八条凡属学校的仪器设备、家具，不论其经费来源及进入渠道（购置、捐赠、调拨、自制等），均应经过验收并登记入账，不得滞留账外。具有独立使用功能的设备作为主件进行资产建账，设备的必要构成部件作为附件进行资产建账。

第九条 对于软件，单独购买或租赁的明确使用时限（小于6年）的软件使用权、单独支付的软件开发费计入服务费，不入资产账。

第十条 所有仪器设备、家具一律通过学校资产管理信息系统办理登记入账手续，经办人提交时候，需确保仪器设备的放置地点、保管人、使用人等填报资料的准确性和真实性，经办人填写前，需明确告知设备保管人。申请经学院、资实处审核后才能报销入账。 后期若安置地点变动、保管人员变动，需立即汇报经办人，由经办人进入系统查看名下固资编号，汇报学院固资管理秘书备案。

经办人、设备保管人、学院固资管理秘书共同配合学校的定期不定期的设备清查，审计税务抽查。

第十一条 仪器设备、家具在完成固定资产建账后，学院每季度打印资产标签（条码），下发各所、中心经办人，再由设备保管人粘贴在仪器设备、家具醒目位置，并定期查漏补缺。

第六章 使用管理

第十二条 各实验室应根据本实验室仪器设备特点建立内部管理制度（含购置、验收、保管、使用、维护保养、专控设备管理等）。各所、中心固资管理小组（主任、经办人、保管人）并对仪器设备、家具资产进行一年两次的清查，做到账实相符。严禁任何形式的闲置浪费、公物私化、私自转让、丢弃等行为。

第十三条 各实验室应制定仪器设备的操作规程并严格执行，做好大型仪器设备的使用记录和维护保养记录。

每月的安全自查中，各实验室安全员应将大型仪器的安全使用、学生培训记录、使用机时记录等各项记录完整性，作为必查内容之一。由各实验室安全员、设备管理员配合检查，一旦发现问题应及时整改，并在每月的自查报告中总结汇报并提交学院。

第十四条 仪器设备如发生故障，各单位应及时组织维修，使其恢复正常。学校设立大型仪器设备维修基金，提供开放共享服务且共享绩效好的仪器设备机组可申请维修补贴。

第十五条 各实验室应建立大型仪器设备技术档案，大型仪器设备保管人，应归档以下材料，并扫描电子版于学院备案：

1.仪器设备购置可行性论证报告（包括论证会议文件）；

2.购置合同（包括有业务内容的重要来往函件）；

3.进口仪器设备购置过程中有关的技术、商务文件；

4.验收报告、产品合格证书；

5.装箱单及开箱记录；

6.产品说明书、全套随机技术文件；

7.安装调试记录、双方签字移交文件、保修单；

8.索赔来往公函及结果（如有）；

9.仪器设备履历书；

10.使用、维修、检修、故障等记录；

11.重大事故的调查分析及处理意见等（如有）。

第十六条各实验室应建立软件资产档案，归档内容包括：软件购置可行性论证报告（如有）、购置合同、产品证明书或授权书、代理商的代理证明、软件验收证明、升级维护记录、软件年度使用记录等。同时电子版归学院备案。

第十七条 学院仪器设备、家具保管人在离职、退休前，应办理资产移交手续或借物归还手续。校内调动时，应办理资产移交、借物归还或校内调拨手续。退休返聘人员如因承担科研项目需继续使用仪器设备的，应先办理资产移交后再办理借用手续。

详见附录《学院设备、家具固资管理移交申请表》

第七章 处置管理

第十八条学院仪器设备、家具处置将严格按照《上海交通大学仪器设备、家具处置管理实施细则》等相关规定执行。

第十九条 借用 在不影响本单位正常工作的前提下方可借出仪器设备， 同时必须严格执行审批和登记手续。

校内借用：须经实验室主任批准同意，管理员办理借出手续。期限一般不超过半年。

校外单位借用：借用单位应持有正式介绍信，经副院长、实验室主任同意并在系统提出申请，办理借用协议。期限一般不超过三个月。

第二十条 调拨

校内调拨：须经双方实验室主任同意，副院长批准，经管理员在系统提交申请，学院、学校审核通过后，方可销账。

第二十一条 报废

根据学校颁布的规定，固资报废须经实验室主任、设备负责人同意后，由各实验室经办人提交申请，经学院、学校审核批准后，学校统一回收，最后才可销账。

批准报废的仪器设备，实验室要留作教具或拆卸零件、维修，经资产管理与实验室处同意后，注明报废标志，其残值列入低值品记账，以作备查。

第八章 监督检查

第二十二条学院建立了仪器设备、家具管理内部控制体系，并建立日常监督与专项检查相结合的监督机制。各实验室应不定期组织开展仪器设备、家具资产清查和使用情况检查。各所、中心应建立并规范仪器设备、家具资产管理制度，明确职责和业务流程，并定期开展自查盘点和使用效益检查，并向学院如实提交清查情况表。

第二十三条学校各级仪器设备、家具资产管理人员和使用人员，因责任事故造成仪器设备损坏或丢失者均应赔偿，并予以批评、教育。一贯不爱护财产，严重失职，违反操作规程者，事故发生后又隐瞒不报，推卸责任，损失重大，后果严重的，除责令赔偿外，应根据具体情节给予适当的行政处分。

附录

大型精密贵重仪器设备管理办法

大型精密贵重仪器设备是教学、科研装备中的精华，必须充分发挥其作用，提高使用效益，以适应学校教学、科研工作发展的需要。为此，按照教育部教高[2000]9号文件精神和学校规定，特制定本管理办法。

1.	单价为10万元人民币以上（含10万元人民币）的仪器设备或软件；单台（件）价格不足10万元人民币，但购置专用配套设备(附件)后，整套价格达到或超过10万元人民币的仪器设备；单价为20万元人民币以上（含20万元人民币）的各种电子计算机为大型精密贵重仪器设备；

2.	严格按照学校资产管理与实验室处所制定的制度执行大型精密贵重仪器设备申购论证、购置、验收、共享使用和调拨、报废处理；

3.	新购进的大型精密贵重仪器设备，必须及时建立技术档案、设备履历书及各种记录(安装调试记录、使用记录、保养检修记录、故障事故记录等)。制定操作规程，挂在醒目之处；

4.	设备使用单位应对使用人员进行基本操作培训，建立相应的岗位责任制和使用管理办法，每台仪器设备必须由经过专门培训的专（兼）职操作人员管理，以保证熟悉设备的性能、特点和基本操作方法，并具有一定的保养和检修能力。。未经培训人员不得上机操作。其他人员必须经技术考核合格后，方可使用；

5.	必须做好大型精密贵重仪器设备的日常使用记录，按时、客观、认真填报使用情况报表。定期进行检查、考核。充分发挥仪器设备的使用效益。

6.	严格执行操作规程，切实注意安全操作，建立安全制度，定期检查，防止事故发生；

7.	对大型精密贵重仪器设备的管理，要做到“三防四定”，即防尘、防潮、防震；定人保管、定室存放、定期保养、定期校验，保证仪器设备经常处于良好运行状态；

8.	大型精密贵重仪器设备一般不得拆改和解体使用。确有需要（如功能开发、改造设备、研制新产品等），必须提出技术、经济效益合理性可行性报告，经过主管部门和专家审核，批准同意后，方可进行；

9.	如果发生重大故障，应及时报告主管部门，积极组织校内外力量进行检修,做好检修记录，并将维修情况详细记录在履历书中；

10.	避免仪器设备的重复购置和闲置，对长期不投入使用的仪器设备，要查明原因，采取措施；对确系人为原因造成重复购置和闲置的，应追查责任，进行处理；

11.	大型精密贵重仪器设备如因人为因素受到损坏，应迅速报告主管部门，并及时追查原因，做出记录，按有关规定严肃处理。

物理与天文学院